| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2019-2020 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан (в том числе об организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2019-2020 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2020-2021 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан (в том числе об организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом) принять к сведению (прилагается).

2. Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан  принять правовой акт о подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3. Рекомендовать руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа город Сибай завершить к 15 сентября 2020 года подготовку объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов с оформлением соответствующих паспортов готовности.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета 			          	              	                    А.Г. Камбулатов

г. Сибай

27 мая 2020 года

№522

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 522 от  27 мая 2020 года

Информация

о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2019-2020 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2020-2021 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан (в том числе об организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

В соответствии с постановлением главы Администрации  от 07.06.2019 № 870 была создана комиссия по проверке готовности  объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Сибай  к работе в осенне-зимний период  2019-2020 годов.

Данная комиссия подписала Акт готовности города к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и 11 сентября Акт и Паспорт готовности был сдан в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Готовность города на 01 сентября 2019 года  была 100 %.

За весь период прохождения отопительного  сезона 2019-2020 годов  на всех многоквартирных домах   каких либо серьезных аварийных ситуаций не возникало. Незначительные аварии, либо нарушения  в системе  теплоснабжения  устранялись в кратчайшие сроки.

В планах подготовки к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 годов  управляющими компаниями города  выполнены  ремонты лестничных клеток  в 23 домах, помимо программы по ремонту подъездов, частичный ремонт кровли  на 74 домах, частичный ремонт фасадов на 63 домах, подготовлен шлак 70 тонн, произведен ремонт асфальтового покрытия 2200 м, прочищены вентиляционные каналы в 207 домах, выполнен ремонт узлов управления теплооборудования домов,  произведена замена  труб отопления 5380 м, труб горячего водоснабжения 4310 м, холодного водоснабжения 3820 м, установлены радиаторы 1008 секций.

МУП «Сибайводоканалом» проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 300 метров, сетей водоотведения 12 метров, заменено всего 7 задвижек  на сетях, данные мероприятия выполнены за счет собственных средств предприятия.

Реализована инвестиционная программа  МУП «Сибайводканалом» на сумму 5 662 590 рублей, в т.ч средства  бюджета Республики Башкортостан - 5 096 330 рублей и местного бюджета 566 260 рублей , произведены строительно- монтажные работы по реконструкции водоводов протяженностью 500 м (от 3 подъема Индустриальное шоссе,21 до забора в город Сибай).

На Зауральской ТЭЦ заготовлен запас топлива универсина 540 тонн, при подготовке к осенне-зимнему периоду  2019-2020 годов  проведен плановый текущий ремонт 5 водогрейных котлов, плановый  текущий ремонт сетевых насосов, проведено гидравлическое испытание сетевых трубопроводов, проведено техническое обслуживание и ремонт газового оборудования согласно графиков,  произведено опробирование водогрейных котлов с переводом их на работу на резервном жидком топливе Универсин.

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Сибае в 2019 году обеспечена техническая готовность газопроводов 477,0 км, проведена проверка плотности газопроводов высокочувствительными приборами 19,0 км., приборная проверка изоляционного покрытия газопроводов 18,0 км., опрессовка наружных газопроводов 3,6 км.,  опрессовка внутридомовых газопроводов 6,0 км., проведено  тех обслуживание отключающих устройств (задвижек) 916 шт., диагностика наружных газопроводов 1,33 км., проведена покраска 4,0 км. газопровода.

Силами МБУ УЖКХ подготовлено 20 единиц техники, задействованной в механизированной уборке в зимних условиях. Планируется завоз шлака 350 т. и подготовить снегоуборочную технику для содержания городских дорог в зимнее время 15 единиц.

В 2019 году  капитально отремонтировано 10 многоквартирных домов, в т. ч. 10 крыш и фасадов.

Объекты социальной сферы:

Лечебно-профилактические учреждения - подготовлено 19 единиц учреждений

Учебные заведения - подготовлено 79 единиц в т.ч. 14 школ

Детские дошкольные учреждения-16 единиц учреждений, отопительный сезон прошел без аварий.

Актуализировано 1 единица схемы теплоснабжения, 1 единица схемы водоснабжения.

В рамках исполнения федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» установлено общедомовых приборов учета ХВС – 66 единиц, заменено общедомовых приборов учета ХВС- 15 единиц.

Всего жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета:

Тепловой энергии - 221 домов,

Горячая вода - 218 домов,

Холодная вода - 234 домов,

Электрическая энергия - 373 домов.

Подлежат оснащению общедомовыми приборами учета:

Тепловой энергии- 42 дома.

Горячая вода- 147 домов.

Холодная вода-139 домов.

Произведена корректировка платы за отопление  с 01.01.2019 по 30.09.2019 года, управляющей компанией ООО «ИРКЦ» и ООО «Баштеплосбыт» в среднем вернули по 800-900 рублей каждой квартире,  доначисление  произведено на 3 дома.

Планируется в осенне-зимний период  2020-2021 годов  провести ремонт 13 котлов предприятием ООО БашРТС на сумму более 310 тыс. рублей, провести замену сетевых насосов в 2 котельных на сумму 1 млн. 114 тыс. рублей, провести  строительство (замену) тепловых сетей с применением пенополиуретана по тепловой изоляции 2,128 км. на сумму 21 млн.073 тыс. рублей, провести замену сетей горячего  водоснабжения протяженностью 0,650 км. на сумму  1 млн.666 тыс. рублей.