| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2018-2019 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан (в том числе об организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2018-2019 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан (в том числе об организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом) принять к сведению (прилагается).

2. Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан  принять правовой акт о подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

3. Рекомендовать руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа город Сибай завершить к 15 сентября 2019 года подготовку объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов с оформлением соответствующих паспортов готовности.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета 			          	              	                    А.Г. Камбулатов

г. Сибай

24 мая 2019 года

№387

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 387 от  24 мая 2019 года

Информация

о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2018-2019 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан (в том числе об организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

В соответствии с постановлением главы Администрации  от 29.07.2018 № 1142 была  создана комиссия по проверке готовности  объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Сибай  к работе в осенне-зимний период  2018-2019 годов.

Данная комиссия  подписала Акт готовности города к ОЗП 2018-2019 годов и  10 сентября Акт и Паспорт готовности  сдан в МЖКХ .Готовность города на 01 сентября 2018 года составляла 100 %.

За весь период прохождения отопительного  сезона 2018-2019 годов  на всех мкд управляющих компаний  каких либо серьезных аварийных ситуаций не возникало. Незначительные аварии, либо нарушения  в системе  теплоснабжения  устранялись в кратчайшие сроки и на благоприятном  комфортном проживании собственников не  отразились. В планах подготовки к ОЗП 201-2020 годов  УК  будут выполнены  ремонты лестничных клеток  в 23 мкд, помимо программы по ремонту подъездов, ремонт кровли  на 74 мкд, ремонты фасадов на 63 мкд, подготовлен шлак 70 т., произведен ремонт асфальтового покрытия 2200 м, прочищены вентканалы в 207 домах, выполнен ремонт узлов управления теплооборудования домов, будет произведена замена  труб отопления 5380 м, труб гвс-4310 м, хвс- 3820 м., установлены радиаторы 1008 секций.

В 2018  году  был выполнен капитальный ремонт участков магистральных и квартальных сетей в СибРТС, а именно:

магистральные сетей протяженностью 922,75 м в однотрубном исчислении;

квартальных сетей  протяженностью 781,87 м в однотрубном исчислении. На  плановый период 2019-2020 годов  планируется отремонтировать магистральные трубопроводы 138 п.м. в 1 трубном исчислении, квартальных трубопроводов  1601,2 п.м. в 1 трубном исчислении.

МУП Сибайводоканалом проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 300 метров, сетей водоотведения 12 метров, заменено всего 7 задвижек  на сетях, данные мероприятия выполнены за счет собственных средств предприятия, без включения в тариф, данные плана  на 2019-2020 годы отсутствуют.

На Зауральской ТЭЦ заготовлен запас топлива универсина 540 тонн, созданы резервы материально-технических средств для проведения  аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ,  имеется всего бригад  3 ед., личных составов 31 чел., техники 11 ед. для ликвидации аварий  на объектах ЖКХ. При подготовке к ОЗП 2019-2020 годов будет проведен плановый текущий ремонт водогрейного котла № 1 и №2,3,4,5 до 30.09.2019, плановый  текущий ремонт сетевых насосов Н4Г,Н5Г,6Г,7Г,8Г до 30.09.2019,проведено гидравлическое испытание сетевыхтрубопроводов, проведено техническое обслуживание и ремонт  газового обрудования, ГПА согласно графиков, до 01.09.2019 произведено опробирование ВГК-1,2 с переводом их на работу на резервном жидком топливе Универсин.

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Сибае подготовлено газопроводов 474 км, проведено комплексное приборное  обследование газовых сетей на герметичность 67,5 км, выполнено приборное  обследование подземных стальных газопроводов на сплошность изоляции -17,22 км., произведен  текущий ремонт оборудования ГРП,ГРПБ,ГРУ-36 ед., выполнено техническое обслуживание запорной арматуры (задвижек)-760шт.

Планируется обеспечить техническую готовность газопроводов 476,97 км, провести проверку плотности газопроводов высокочувствительными приборами 19,68 км., приборную проверку изоляционного покрытия газопроводов 18,34 км.,, опрессовку наружных газопроводов 3,6 км.,  опрессовку внутридомовых газопроводов 6,0 км.,, провести техническое обслуживание ГРП 36 ед., ШРП 96 ед., тех обслуживание  отключающих устройств (задвижек) 916 шт.,диагоностику наружных газопроводов 1,33 км., провести покраску4,059 км. газопровода.

Силами МБУ УЖКХ подготовлено 20 ед. техники задействованной в механизированной уборке в зимних условиях. Планируется завоз шлака 350 т. и подготовить снегоуборочную технику для содержания городских дорог в зимнее время 15 ед.

Администрацией города было проведено 4 совещания с приглашением организацией должников за топливно-энергетические ресурсы, планируется проводить дальше такие совещания для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

В 2018 году проведен капитальный ремонт в 15 мкд за счет средств собственников, ремонт кровли -13 ед.домов, ремонт лифтового оборудования- 2ед.

На 2019 год запланировано капитально отремонтировать 12 мкд, в т. ч. 10 крыш и фасадов, 2 мкд  ремонт системы водоснабжения и водоотведения.

Объекты социальной сферы :

Лечебно-профилактические учреждения- подготовлено 19 ед. учреждений

Учебные заведения- подготовлено 79 ед.в т.ч. 14 ед. школ

Детские дошкольные учреждения-16 ед.учреждений, отопительный сезон прошел без аварий..

Актуализировано 1 ед. схемы теплоснабжения, 1 ед. схемы водоснабжения.

В рамках исполнения ФЗ 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности» установлено общедомовых приборов учета ХВС – 66 ед., заменено общедомовых приборов учета ХВС- 15 ед.

Всего жилых домов оснащенных ОДПУ

Тепловой энергии-221 ед.

Горячая вода-218 ед.

Холодная вода-234 ед.

Электрическая энергия -373 ед.

Подлежат оснащению ОДПУ

Тепловой энергии- 42 ед.

Горячая вода- 147 ед.

Холодная вода-139 ед.

Электрическая энергия -0 ед.

Произведена корректировка платы за отопление  с 01.01.2018 по 31.12.2018 года УК ООО ИРКЦ выплачено в 1 кв. 2019 года 28 млн.337 тыс. 580 рублей на 181 многоквартирный дом.

Доначислено 175 тыс. 704 руб. на 4 мкд.

МУП Сибайводоканал-  выплачена корректировка на 1 мкд Островского,13 на 33 кв. 210 тыс.800 рублей.