| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

# О подведении итогов выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заслушав информацию о подведении итогов выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годы по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию о подведении итогов выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, торговли и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета 			          	                                               А.Г. Камбулатов

г.Сибай

24 сентября 2019 года

№ 431

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 431 от  24 сентября 2019 года

Информация о подведении итогов выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с постановлением главы Администрации  от 07.06.2019 № 870 была создана комиссия по проверке готовности  объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Сибай  к работе в осенне-зимний период  2019-2020 годов.

Данная комиссия  подписала Акт готовности города к Осенне-зимнему Периоду 2019-2020 годов и  11 сентября Акт и Паспорт готовности был сдан в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Готовность города на 01 сентября 2019 года  была 100 %.

За весь период прохождения отопительного  сезона 2018-2019 годов  на всех многоквартирных домах   каких либо серьезных аварийных ситуаций не возникало. Незначительные аварии, либо нарушения  в системе  теплоснабжения  устранялись в кратчайшие сроки.

В планах подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов  управляющими компаниями города  выполнены  ремонты лестничных клеток в 23 домах, помимо программы по ремонту подъездов, частичный ремонт кровли  на 74 домах, частичный ремонт фасадов на 63 домах, подготовлен шлак 70 т., произведен ремонт асфальтового покрытия 2200 м, прочищены вентиляционные каналы в 207 домах, выполнен ремонт узлов управления теплооборудования домов,  произведена замена  труб отопления 5380 м, труб горячего водоснабжения-4310 м, холодного водоснабжения- 3820 м., установлены радиаторы 1008 секций.

МУП «Сибайводоканал» проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 300 метров, сетей водоотведения 12 метров, заменено всего 7 задвижек  на сетях, данные мероприятия выполнены за счет собственных средств предприятия.

На Зауральской ТЭЦ заготовлен запас топлива универсина 540 тонн, при подготовке к ОЗП 2019-2020 годов  проведен плановый текущий ремонт 5 водогрейных котлов, плановый  текущий ремонт сетевых насосов, проведено гидравлическое испытание сетевых трубопроводов,  проведено техническое обслуживание и ремонт  газового оборудования согласно графиков,  произведено опробирование водогрейных котлов с переводом их на работу на резервном жидком топливе универсин.

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Сибае   в 2019 году обеспечена техническая готовность газопроводов 477,0 км, проведена проверка плотности газопроводов высокочувствительными приборами 19,0 км., приборная проверка изоляционного покрытия газопроводов 18,0 км., опрессовка наружных газопроводов 3,6 км.,  опрессовка внутридомовых газопроводов 6,0 км., проведено  тех обслуживание  отключающих устройств (задвижек) 916 шт., диагностика наружных газопроводов 1,33 км., проведена покраска4,0 км. газопровода.

Силами МБУ УЖКХ подготовлено 20 ед. техники задействованной в механизированной уборке в зимних условиях. Планируется завоз шлака 350 т. и подготовить снегоуборочную технику для содержания городских дорог в зимнее время 15 ед.

На 2019 год  капитально отремонтировано 11 многоквартирных домов, в т. ч. 10 крыш и фасадов, 1 многоквартирный дом - ремонт системы водоснабжения и водоотведения.

Объекты социальной сферы:

Лечебно-профилактические учреждения - подготовлено 19 ед. учреждений

Учебные заведения - подготовлено 79 ед.в т.ч. 14 ед. школ

Детские дошкольные учреждения-16 ед. учреждений.

Актуализировано 1 ед. схемы теплоснабжения, 1 ед. схемы водоснабжения.

В рамках исполнения ФЗ 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности» установлено общедомовых приборов учета ХВС – 66 ед., заменено общедомовых приборов учета ХВС- 15 ед.

Всего жилых домов оснащенных ОДПУ

Тепловой энергии-221 д.

Горячая вода-218 д.

Холодная вода-234 д.

Электрическая энергия -373 д.

Подлежат оснащению ОДПУ

Тепловой энергии- 42 д.

Горячая вода- 147 д.

Холодная вода-139 д.

Произведена корректировка платы за отопление  с 01.01.2018 по 31.12.2018 года, управляющей компанией п ООО ИРКЦ выплачено в 1 кв. 2019 года 28 млн.337 тыс. 580 рублей  жителям  181 дома, доначисление  произведено на 34 дома .

Управляющей компанией ООО УК ЖХ выплачено корректировки   1млн. 243 тыс. 111 руб. жителям  4 домов

Доначислено 175 тыс. 704 руб.  жителям 4 домов.

МУП Сибайводоканал -  выплачена корректировка на 1 дому Островского,13 + в сумме 210 тыс.800 рублей.