Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Утверждаю

Директор МАУ «УЖКХ г.Сибай»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Р.Г.Утягулов

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

453833,г.Сибай,ул.Ленина,12,т.5-28-89,2-46-05

почтовый индекс и адрес, телефон,

sibay-rb.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 200___ г.

(дата утверждения)

Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома          Белова 24-1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки     Б

4. Год постройки     1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  47%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей        3

10. Наличие подвала         имеется

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      9212  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _2443 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1272,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____511,3_ кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ___________________ кв.м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)        кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _77,8 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  _______________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонные блоки | Незначительные трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Крупноразмерных блоков | Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки |
| 3. | Перегородки |  | Железобетонные плиты |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные |  |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Шифер по деревянной обрешетке | Протечки и просветы, отставан. и трещины |
| 6. | Полы |  | Дощатые по дерев.лагам, бетонные | Стиран.досок в ход.мест., сколы,поврежд. |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) | 2-е створ-е,филенчат. |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штук-ка, побелка, |  |
|  |  | наружная | покраска |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | 220ВТ |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской центральной сети | Капельн.течи,поражен.коррозией |
|  |  | горячее водоснабжение | централизованное | Капельн.течи,наруш.окр-ки,следы ремонта |
|  |  | водоотведение | Сброс в городскую сеть | Течь в местах присоед.значит.поврежден. труб-в из полимерн.мат-в |
|  |  | газоснабжение |  |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

________________________________________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________________  ______________________

(подпись)                                                        (ф.и.о.)

"_____" ______________________ 200__ г.

М.П.