| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

# О состоянии систем водоотведения в городском округе

# город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заслушав информацию первого заместителя главы  Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан Сафина И.Ф., Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию о состоянии систем водоотведения в городском округе город Сибай Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета 			          	                    			         Я.У. Биккинов

г. Сибай

«___» апреля 2018 года

№____

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ ___ от  «___» апреля 2018 года

Информация

# о состоянии централизованной системы водоотведения в городском округе

# город Сибай Республики Башкортостан

Очистные сооружения расположены на юго-восточной окраине города и одной перекачивающей насосной станцией. Мощность очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой и доочисткой на песчаных фильтрах с реагентной обработкой (гипохлорит натрия) составляет 20500        м3 /сут.

За 2017 год принято 2185 тыс.м3 сточных вод, в т.ч.

- от населения 1530 тыс. м3;

- от промышленных предприятий, организаций 414 тыс. м3;

- бюджетных учреждений – 241 тыс.м3.

Площадь, отведенная под очистные сооружения: 14 гектар.

Расстояние до водоема  реки Карагайлы 38 м.

Техническое состояние сетей и сооружений, год постройки

| № п/п | Наименование | Марка, протяженность, км | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | 70,170 | 1960-1996 |
| 2 | БОС | 20,5 | 1976 |
| 3 | КНС | 6,0 | 1976 |
| 4 | нас. 1,3,4 | ФН-250 |  |
| 5 | нас. 2 | ФС-144 |  |

Протяженность канализационных сетей

| Наименование | Диаметр, мм | Длина, км | Материал | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные | всего | 12,00 |  |  |
|  | 700 | 2,881 | ж/б | 97 |
|  | 500 | 4,745 | ж/б | 93 |
|  |  | 0,210 | керамика | 86 |
|  |  | 0,201 | асбестоцемент | 84 |
|  | 400 | 0,517 | чугун | 56 |
|  |  | 1,083 | асбестоцемент | 76 |
|  | 380 | 0,130 | сталь | 97 |
|  |  | 0,516 | керамика | 95 |
|  | 300 | 0,642 | керамика | 88 |
|  |  | 0,217 | асбестоцемент | 28 |
|  | 250 | 0,642 | керамика | 76 |
|  |  | 0,217 | асбестоцемент |  |
| Уличные | всего | 26,776 |  |  |
|  | 200 | 2,774 | асбестоцемент |  |
|  |  | 22,507 | керамика |  |
|  |  | 1,495 | чугун |  |
| Внутриквартальные | всего | 31,556 |  |  |
|  | 150 | 0,671 | асбестоцемент |  |
|  |  | 28,195 | керамика |  |
|  |  | 2,0 | чугун |  |
|  | 100 | 0,080 | асбестоцемент |  |
|  |  | 0,377 | керамика |  |
|  |  | 0,233 | чугун |  |
| ИТОГО |  | 70,332 |  |  |

Состояние канализационных коллекторов

| Период постройки | Протяженность, п.м. | % соотношение от всей протяженности | Состояние сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1958 | 136,1 | 0,2 | критическое |
| 1970-1990 | 55588,91 | 80,1 | удовлетворительное |
| 1995-2002 | 13765,69 | 19,7 | нормальное |

Наиболее изношенным является участок – коллектор микрорайона  Восточный до канализационной насосной станции в районе ул. Мирной; материал – керамика; диаметр – 150, 200, 300 мм; общая протяженность – 136,1 м.

Уровень аварийности средний, и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническим обследованием в установленном порядке.

Работы по замене канализационной сети или ремонта производились частично.

Выводы:

- приемником сточных вод г. Сибай являются очистные сооружения;

- вторая группа первичных отстойников находится в аварийном состоянии из-за длительной эксплуатации (первая группа отремонтирована в 2017 году);

- режим работы аэротенков не обеспечивает достаточного смешения во всем объеме аэротенков, поэтому качество условно чистых вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- для доведения концентрации фосфатов в условно чистых водах до норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» рекомендуется добавление коагулянта непосредственно после аэротенков;

- для доведения концентрации ионов цинка и марганца в условно чистых водах до норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» рекомендуется дополнительная химическая очистка реагентным методом;

- канализационная сеть на территории г. Сибай имеет износ 81%;

- отсутствует техническая документация на дюкер.